PROTOKOLL

IBRUKTAGNINGSBESIKTNING FÖR ELINSTALLATION

| 1. ARBETSOBJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |  | Kund |  |  |  |  |  |  | Mobil tel. |
| Mätarplats nr |  |  |  |  |  | Adress |  |  |  |  |  |  | Telefon |
| 2. ELENTREPRENÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namn |  |  |  |  |  | Registrerad ledare av elarbete |  |  |  |  |  |  |  |
| Adress |  |  |  |  |  | Mobil tel. |  |  |  |  |  |  | Telefon |
| 3. ELNÄTETS ÄGARE ÅEA Mariehamns Energi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. NOMINELL MÄRKSPÄNNING |  |  |  |  |  |  |  | 5. KORTSLUTNINGSSTRÖM VID ANSLUTNINGEN (minsta/största) |  |  |  |  |  |
| 6. GRUNDEN FÖR BESIKTNINGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyinstallation |  | Ändrings- eller förstoringsarbete |  |  |  |  |  | Reparationsarbete |  |  |  |  |  |
| Förnyad besiktning |  | Annat, vad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbete: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. SENSORISK BESIKTNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + i skick - något att anmärka 0 hör inte fil besiktningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I besiktningen konstateras sensoriskt de i punkt a till m nämnda ärendena I tillämpliga delar. Konstaterade brister meddelas på separat bilaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Anslutningsledning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ändbox |  | skydd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ: |  |  |  |  |  |  |  | area: |  |  |  |  |  |
| b. Genomföring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c.Huvudsäkringar Säkring / element x A / x A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Jordelektrod Enligt SFS 6000-5-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i fundament nära fundament |  | 40m slinga lodräta elektroder |  |  | 1st 20m i matningskabelns dike 2st 20m i olika riktningar |  |  |  |  |  | elnätets jordningssystem |  |  |
| Potentialutjämning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE- eller PEN-skena betongarmering |  | fjärrvärmenät antennsystem |  | vattenledningsnät telefonsystem |  |  |  |  |  | ventilationskanaler åskskydd |  |  |  |
| e. Huvudcentral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| placering |  | konstruktion |  | märkningar |  |  |  |  |  | frånskiljningsmöjlighet |  | rotationsriktning installation |  |
| f. Fördelningscentraler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| placering |  | konstruktion |  | märkningar |  |  |  |  |  | montering |  | rotationsriktning |  |
| g. Gruppledningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anslutning till centralen |  | areor |  | märkningar |  |  |  |  |  | montering |  |  |  |
| h. Uttag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| placering |  | konstruktion |  | rotationsriktning |  |  |  |  |  | ledningarnas anslutningar |  |  |  |
| i. Armaturer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| placering |  | konstruktion |  | ledningarnas anslutningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j. Värmeanläggningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radiatorernas placering och montering |  | bastuugnens placering och montering |  | värmefolie-installationer |  |  |  |  |  | värmekabel installationer värmepump installationer |  |  |  |
| k. Övriga anläggningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mikroproducent |  | spis |  | laddstation elbil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I. övriga installationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| telefoninstallationer |  | antenninstallationer |  |  |  | övriga teletekniska installationer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m. Slutritningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| centralschemor |  | ledningsschemor |  |  |  | bruksanvisningar och skötseldirektiv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALLATIONERNA I SKICK |  |  |  |  |  |  |  | Bilagor st. |  |  |  |  |  |  |
| 8. MÄTNINGAR CENTRALVIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Kontinuiteten hos skyddsledare och potentialutjämningsledare Kontinuiteten konstaterats genom mätning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Isolationsresistans Hela centralens isolationsresistans MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppledningar som bör mätas separat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupp nr | Isolationsresistans |  |  |  |  |  | Grupp nr |  |  |  | Isolationsresistans |  |  |  |
| c. Konstateras uppfyllande av kraven för automatisk frånkoppling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstaterats genom mätning |  |  |  | Konstaterats vid planering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Den lägsta kortslutningsströmmen i grupper som mäts separat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupp nr | lkmin/A |  | Säkringstyp/storlek |  |  |  | Grupp nr |  |  |  | lkmin/A |  |  | Säkringstyp/storlek |
| d. Funktionsprovning för jordfelsbrytare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat, Typ, Märkning/beteckning |  |  |  |  | Nominella värden In/IΔn |  |  |  | Uppmätt funktionsström IΔ |  |  |  | Utlösningstid [ms] |  |
| e. Bilagor som hänför sig till mätningarna st. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. Mätutrustningar som använts: Instrumentet skall Utrustning |  |  |  |  | uppfylla standarden EN 61 557 Tillverkare |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  |
| 9. Elbilsladdstation Installationen innefattar flera laddstationer se särskild bilaga Märke och typ Max effekt kW Laddaren är installerad enligt SFS-6000-7-722 ja Gruppens isolationsresistans MΩ Laddningsmetod Laddaren kan användas som tilläggskraftkälla till nätet ja Funktionsprovning för jordfelsbrytare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrikat, Typ, Märkning/beteckning |  |  |  |  | Nominella värden In/IΔn |  |  |  | Uppmätt funktionsström IΔ |  |  |  | Utlösningstid [ms] |  |

| 10. EMC-SKYDDET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektet är ett TN-S system |  |  |  |
| Jordningar och potentialutjämningar har konstaterats uppfylla EMC-kraven |  |  |  |
| Valet, placeringen och installationen av kablar har konstaterats uppfylla EMC-kraven |  |  |  |
| Vid val av elutrustning (elapparater) har man beaktat installationsomgivningens krav |  |  |  |
| Anvisningar från elutrustningens tillverkare har iakttagits |  |  |  |
| Annan, vad? Bilagor:__________________________________________________________________ Elanläggningen uppfyller kraven i elsäkerhetslagen 1135/2016 och statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016) |  |  |  |
| 11. BEHOVET AV SERVICE- OCH UNDERHÅLLSPROGRAM (Enligt SFS-6000-6-6.5) |  |  |  |
| Underhållsprogram för objektet krävs krävs inte |  |  |  |
| Objektet har service- och underhållsprogram |  |  |  |
| Objektet har drifts-, service- och underhållsanvisningar |  |  |  |
| Objektet har utrymningsbelysning |  |  |  |
| Objektet har underhållsprogram för utrymningsbelysningen |  |  |  |
| 12. FÖLJANDE BESIKTING Periodiskbesiktning: krävs tidpunkten för besiktningen krävs inte Certifieringsbesiktning krävs beställd tidpunkten för besiktningen krävs inte ej beställd Obs! För kraven om certifieringsbesiktning se Landskapslag om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag §3 |  |  |  |
| 13. BESIKTNINGENS RESULTAT |  |  |  |
| Enligt säkerhetsnivån i SFS 6000 | uppnådd |  | ouppnådd (bristerna i bilaga) |
| Korrigeringsuppmaning givits |  | Datum då befintliga brister måste vara avhjälpta: |  |
| 14. UTFÖRARE AV BESIKTNINGEN |  |  |  |
| Namn |  |  |  |
| Tid och plats |  | Underskrift |  |
| 15. ELENTREPRENÖR |  |  |  |
| Namn |  |  |  |
| Tid och plats |  | Underskrift |  |